**Instruktion vid förflyttning med lyftsele – odelade benstöd**

**Lyftselen utprovad till**…………………………………………………**Födelsedata**……………………………

**Lyftselen förskriven av**……………………………………………… **Telefon**………………………………….

**Lyftsele** (fabrikat, storlek) ………………………………….................**Ind.nr**...................................................

**Används ihop med följande lyft** (fabrikat, modell) ……………………………………………………………

**Lyftselen används vid alla förflyttningar** [ ]  **Ja** [ ]  **Nej, enbart vid följande tillfällen:** ………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Placering av lyftsele med odelade benstöd**Lyft 25 ÖverkantHel lyftsele 001 NederkantPlacera lyftselen när brukaren ligger på sidan i sängen.Nederkanten placeras ända fram i knävecken.Helsele huvud Lyft 24  [ ] låg sele [ ] hög sele | Kom ihåg att:* kontrollera att personlyft och lyftsele är hela och fungerar inför varje lyfttillfälle
* rapportera om fel upptäcks på produkten
* kontrollera lyftselens individnummer så att det är rätt produkt till rätt person
* få den enskilde delaktig i förflyttningen
* Informera arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast om den enskildes behov, vikt eller funktionsnivå förändras
 |
| **Instruktioner vid förflyttningen**Ska utföras av [ ]  2 personer Får utföras av [ ] 1 person[ ] Brukaren ska sitta kvar på lyftselen efter förflyttning. Placering av lyften: ………………...........................………………………………………………………….Övrigt: ………………………………………………… |
|   **Armarnas placering (oavsett typ av sele)** Lyft 24 Lyft 47 [ ] Innanför [ ] Utanför | **Fäst lyftselens öglor i lyftbygeln enligt följande:**Huvud/ryggdel**:** ……………………………...............…………………………………………………………Bendel:………………………………………………..………………………………………………………… |
|  | **Tillbehör** ………………………………………………………………………………………………….........................………………………………………………………… |

Bilder: K. Reifeldt Hjälpmedelscenter Sverige Bilder: Liko © Original sparas som journalhandling Reviderad 2024-05-07