**Instruktion vid förflyttning med lyftsele – odelade benstöd**

**Lyftselen utprovad till**…………………………………………………**Födelsedata**……………………………

**Lyftselen förskriven av**……………………………………………… **Telefon**………………………………….

**Lyftsele** (fabrikat, storlek) ………………………………….................**Ind.nr**...................................................

**Används ihop med följande lyft** (fabrikat, modell) ……………………………………………………………

**Lyftselen används vid alla förflyttningar  Ja  Nej, enbart vid följande tillfällen:** ………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Placering av lyftsele med odelade benstöd**  Lyft 25  Överkant  Hel lyftsele 001  Nederkant  Placera lyftselen när brukaren ligger på sidan i sängen.  Nederkanten placeras ända fram i knävecken.  Helsele huvud  Lyft 24    låg sele hög sele | Kom ihåg att:   * kontrollera att personlyft och lyftsele är hela och fungerar inför varje lyfttillfälle * rapportera om fel upptäcks på produkten * kontrollera lyftselens individnummer så att det är rätt produkt till rätt person * få den enskilde delaktig i förflyttningen * Informera arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast om den enskildes behov, vikt eller funktionsnivå förändras |
| **Instruktioner vid förflyttningen**  Ska utföras av  2 personer  Får utföras av 1 person  Brukaren ska sitta kvar på lyftselen efter  förflyttning.  Placering av lyften: ………………...........................  ………………………………………………………….  Övrigt: ………………………………………………… |
| **Armarnas placering (oavsett typ av sele)**  Lyft 24 Lyft 47  Innanför Utanför | **Fäst lyftselens öglor i lyftbygeln enligt följande:**  Huvud/ryggdel**:** ……………………………...............  …………………………………………………………  Bendel:………………………………………………..  ………………………………………………………… |
|  | **Tillbehör**  …………………………………………………………  ……………………………………….........................  ………………………………………………………… |

Bilder: K. Reifeldt Hjälpmedelscenter Sverige Bilder: Liko © Original sparas som journalhandling Reviderad 2024-05-07